采购需求

采购需求

智能化数据采集系统1套，身高体重仪1台、血压仪器5台、肺活量测试仪1台 蓝牙健康尺1个

学生健康体检信息管理系统集数据采集、存储、汇总、统计和分析、评价、反馈于一体，为中小学生建立个人健康档案，可实现联系多年体检结果数据横向、纵向进行对比分析，提高自动化数据处理程度和学生健康现代化管理水平，协助公共卫生科进行科学化、规范化、网络化、实时化与现代化的学生体质健康管理工作。

系统具备以下功能：

1、系统依据广西标准与全国标准自动进行学生体质健康评价；

2、实现医院卫生档案信息化管理，将原始的手工报表档案报送形式，变为系统直报。解决了录入人员档案编写的繁琐，也为管理部门后期统计汇总提供了有效手段。

3、实现学生个体评价报告单、学校分析报告系统自动生成。避免纸质存档的局限和翻查的困难，电子档案永久保存。

4、实现学生多年连续体检数据及相关健康指导建议家长可查，全社会共同关注学生健康，增强家长获得感。

5、系统自动汇总、分析、评价，杜绝人为汇总、干预环节，以此保证体检数据分析结果真实、准确，汇总报告详细全面反映辖区内学生健康状况。

6、系统实现按照不同范围进行体检数据分类、汇总后的横向、纵向数据对比及多样性的报表、图形展示。

7、系统实现各项学生体检数据汇总、统计、分析、展示、生成管理报告的功能。

设备具以下功能

- 设备对接学生健康体检管理系统，数据可通过接口上传到学生健康体检管理系统。

- 设备要有《医疗器械注册证》《医疗器械经营许可证》

- 设备三年免费保修

- 免对学生健康体检管理系统接口费用