阳和社区医院公卫科智能体检设备和系统院内市场

询价公告

（报名截止日期2025年9月3日）

根据我单位工作开展的需要，近期拟对以下医疗装备进行院内询价（市场调查），欢迎有意向的公司报名参加。

一.项目清单：

| 项目名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置参数、要求 | 询价材料 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳和社区医院智能体检设备和系统 采购项目 | 1 | 智能体检设备和系统 | 1 | 见附件 | 1正2副 |

备注：配置参数仅供参考，以上项目分项采购，欢迎满足相关功能要求的厂商参与。

二．参加询价要求：

（一）报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须并附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。且必须满足或优于本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

（二）参加询价人应遵守的纪律

1、参加询价人必须熟练掌握产品的配置、参数、性能、耗材及设备的操作性能，有专家提问环节，建议带厂家技术顾问，避免一问三不知；

2、不得伪造资质证书、营业执照、税务登记证、银行帐号、设计图签、图章；3、不得未经委托允许他人以本企业或本人的名义参与询价报价活动；

4、不得采用弄虚作假、串通投标、围标、哄抬或恶意降低报价、行贿等不正当手段影响市场询价结果。

5、报价人不得以不正当手段搞促销活动，在市场询价洽谈前、询价洽谈中以及询价洽谈后均不得以任何名义给医院相关领导或工作人员财物或提成；

6、不得与医院相关领导或工作人员非正常交往，不得宴请、送礼、馈赠或邀请其参与其他可能影响公正招标或市场询价的活动；

7、不得私自向评委递交材料或暗示；不得打领导旗号授意某品牌、型号；

8、在市场询价期间，报价人不得询问评价情况，不得进行旨在影响评价结果的活动；

9、报价人之间不得互相诋毁，干扰市场询价工作。

（三）设备报价（人民币）应包括运费、安装、调试、培训等各种费用。

（四）标书里必须含有三证及询价材料中应有中国裁判文书网公司全名全文检索查询（不设置其他条件）截图。如材料资质不全，不许参会。

（五）询价材料每页应加盖公司红章。

（六）询价材料应在报价单上提供设备相关耗材的使用时间及价格等信息。

（七）质量维保期必须3年起步。

（八）仪器设备接口要求（信息科要求要的数据）

因我院信息化建设需要，需对新购进医用仪器设备的通讯接口有一定要求，主要涉及以下类型的仪器：

1.检验类仪器，如检验使用的仪器等。

2.检查类仪器，如B超、心电图机等。

3.监护仪、麻醉机、呼吸机、血透机等。

对以上类型的新进仪器接口要求：

1．必须要求有仪器数据输出接口，且不需要单独再进行购买仪器接口模块，提供仪器接口与计算机通讯的数据线。

2．提供以下方式的接口：RJ45(网口)、RS232(串口)、管理软件接口、中间件、DLL、OCX、SDK开发包、视频输出接口等。

3．提供的接口信息必须符合HL7国际通用标准。

4．免费提供接口的详细技术文档，如通信协议类型、通讯格式、加密解密方式、公式、字段含义、参数含义、函数说明、调用方式等详细接口开发技术文档。

5．使用DLL、OCX、SDK开发包的需免费提供详细的接口开发技术文档。

6．直接与管理程序做接口的，需提供详细的接口开发技术文档，如字段含义、参数含义、函数说明，调用方式等详细信息。

7．以上均需永久提供免费的技术支持。

8．我院利用设备供应商提供的接口技术文档开发出的相应软件不涉及技术泄密和侵权。

三．询价材料递交方式：

1.由参加询价公司代表参加询价当日当场面交询价小组。

2.材料装订顺序：封面（请注明联系人姓名与电话）→目录→报价表→耗材情况表（如有耗材，需要附耗材报价表及耗材相关证件）→中国裁判文书网上的查询结果截图，备注：不设置条件，直接输入公司名称查询即可）→若该产品涉及专机专用耗材的，需提供广西区内3家以上三级甲等医院的耗材供货发票复印件（若该产品暂未在广西区内销售，提供区外3家以上三级甲等医院的耗材供货发票复印件）→公司三证→设备或耗材（如有耗材，需要附耗材注册证）注册证(不作为医疗器械管理的产品出示国家食品药品监督管理总局的相关依据，并加盖单位公章)→相关完整的授权链（例如：厂家与总代的授权、总代与经销的授权等相关授权互相衔接上，合法合规）→其他材料：例如厂家授权书、及来参加现场询价会的公司人员必须要有该公司的授权委托书，且该委托书必须要有法人的签字和公司的公章，提供投标产品用户名单，设备类提供其他医院中标通知书或采购合同（按优先区内、优先大医院为原则）等→法人代表身份证复印件、来参加现场询价会的公司人员身份证复印件，且携带本人身份证到现场进行身份认证。

3.装订要求：请做好封面，用胶装形式装订；不允许用类似抽杆夹等之类的文件夹或文件袋等；

投标注意事项：

- 中国裁判文书网公司全名全文检索查询（不设置其他条件），截图打印盖章

- 法人授权委托书要求法人、被授权人签字并加盖公章

- 投标人到现场请携带本人身份证

四．报名截止期：2025年9月3日

五．报名方式：

1．柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心现场报名：

地址：柳州市鱼峰区政和路66号。

- 邮件报名：

a.报名函内容：项目名称、单位名称、联系人、电话、联系邮箱、报名时间。扫描件在空白处盖章。

b.公司营业执照的扫描件盖公章。

邮箱：yhsqzbb@163.com

六、特别提醒：已报名公司不得轻易取消报名，如确需取消，请提前2个工作日电话通知我院招标办，否则，将记录不良信用，并按医院相关规定处理。如报名截止日已过，请电话联系了解。

七．询价时间：另行电话通知

八．询价地点：另行电话通知

询价单位：柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心

地    址：柳州市政和路66号

科    室：招标办公室

联 系 人：曾老师  朴老师

电    话：0772-2041560，2094003

邮    箱：yhsqzbb@163.com

2025年8月 23日